(Conform art. 13, alin. (6) din metodologia de avizare-autorizare privind securitatea la incendiu                                       (10)
           şi protecţia civilă, aprobată prin O.M.A.I. nr. 80/05.05.2009)                   
DOCUMENTELE NECESARE PENTRU OBŢINEREA AUTORIZAŢIILOR DE SECURITATE LA INCENDIU PENTRU PUNCTELE DE LIVRARE CĂTRE POPULAŢIE A BUTELIILOR CU GAZE PETROLIERE LICHEFIATE, INDIFERENT DE CAPACITATEA DE STOCARE/DEPOZITARE:

a. cerere tip – 2 exemplare;
b. planul de situaţie cuprinzând amplasamentul construcţiilor şi amenajărilor proiectate în raport cu elementele-cadru existente, scara 1:200 sau 1:500, cu menţionarea distanţelor faţă de vecinătăţi pentru toate edificiile limitrofe, precizându-se funcţiunea acestora, precum şi faţă de căile de acces la drumurile publice, menţionându-se lăţimea şi lungimea lor – 2 exemplare; 

c. scenariul de securitate la incendiu – 2 exemplare;

d. opis cu documentele depuse – 2 exemplare.
